- 1)4U PXIe/PXI混合机箱，4GB/s；

- 2)处理器板，Intel Core i7 2.6GHz四核，16GB DDR4，500GB SSD，2路100/1000M自适应网口；

- 3)256MB RFM，2.12Gbps；

- 4)16路RS422/485，3Mbps；

- 5)4路CAN，1Mbps，支持CAN2.0A/B；

- 6)2路1553B，双冗余多功能，1Mbps/4Mbps可配置；

- 7)16路16位A/D采集，±10 V，150kHz；

- 8)16路16位D/A输出，±10 V，50KHz；

- 9)8路32位定时/计数器，40MHz输出；

- 10)32路隔离DI/O，5V-30VDC；

- 16）16路继电器开关，2A切换电流/载流，48VDC；